## FRP_有孔圧縮試験(OHC)(付表24）
㈱キグチテクニクス行 見積依頼シート 【FRP_有孔圧縮試験(OHC)】
FRP_有孔圧縮試験(OHC) | [5 empty] | 備考
項目 | 詳細
試験温度 | [5 empty] | 試験温度をご記入ください
（複数の場合は全温度記入ください）
試験本数 | [5 empty] | 試験実施本数をご記入ください (試験温度が複数ある場合は、温度ごとにご記入ください）
供試体パネル詳細 | 積層方向 |  |  |  |  | 積層構成をご記入ください。
パネルサイズ
パネルサイズ厚さ
| 供試体硬化温度(熱硬化の場合) |  |  |  |  | タブ付けが必要な場合、接着剤等の選定に必要なためご記入ください。
| ガラス転移温度(熱可塑の場合) |  |  |  |  | タブ付けが必要な場合、接着剤等の選定に必要なためご記入ください。
試験片作製 | キグチにて試験片作成 |  |  |  |  | 試験片作製元をご選択ください
加工済み試験片の支給
単位系 | US基準 (inch.) |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  |  | キグチにて作成する場合はどちらか選択ください
SI基準 (m)
適用規格 | ASTM D6484 |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  |  | 適用規格をご選択ください。
| その他（ |  |  |  | )
負荷方式 | エンドローディング方式 |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  |  | 試験片の負荷方法をご選択ください
油圧グリップ負荷方式
トルク | 約7N・m (ASTM標準) |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  |  | 試験速度を規格に合わせてご選択ください。
| その他（ |  |  |  | )
試験速度 | □ 1.27mm/min (0.05in/min) US基準 |  |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  | 試験速度を規格に合わせてご選択ください。
□ 1.25mm/min SI基準
| □ その他（ |  |  |  | )
温度範囲 | 試験温度：T <= 260℃ → ±3℃ |  |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  | Nadcap規定の温度範囲
| T > 260℃ → ±1% of T |  |  |  |  | 常温試験以外の場合、選択してください。
| その他 ( |  |  |  | )
温度保持時間 | 3min ± 2min |  |  | (ご指定がなければこちらを選択ください） |  | Nadcap規定の保持時間
| その他（ |  |  |  | ) | 常温試験以外の場合、選択してください。
ひずみゲージ | 1軸 両面 |  |  |  | (弾性率も取得する場合 or 指定がない場合こちらご選択ください） | 弊社のひずみゲージを使用する場合
| 必要なし |  |  |  | (最大荷重、圧縮強度のみのデータであればこちらをご選択ください） | GL:6mmのものを使用します
その他 ( ）
取得データ | 弾性率 最大荷重 圧縮強度 |  |  |  |  | 取得データをご選択ください。ひずみゲージの有無により取得できるデータも変わるので上記を参照ください。
すべて(指定がない場合） その他 ( )
試験片写真 | 取り方： | 代表1体のみ まとめて 試験片毎に個別 必要なし |  |  |  | 試験片写真について写真を撮る場合ご選択ください
| タイミング： | 試験前 試験後 必要なし その他 ( |  |  |  | ※複数選択可
提出データ | 試験結果一覧 生データ(csvデータ) 報告書 |  |  |  |  | 提出データをご選択ください
データ速報要求 | 有り |  | 希望日 | 年 月 日 |  | データ速報要求の有無をご選択ください
| 無し |  |  |  |  | 「有り」を選択の場合、希望年月日も記入してください
特記事項 | [5 empty] | その他特記事項をご記入ください
シートへの記載が終わりましたら、以下申請フォームより資料を添付し必要事項のご入力をお願いします。
▼見積受付フォーム
https://kiguchitech.co.jp/order/quoteform/